ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН  НОВОПИЧУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЫНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Том I

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Новосибирск – 2016 г

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение........................................................................................................ |  |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планируемое функциональное зонирование территории Новопичуговского сельсовета........................................................ |  |  | 8 |
|  | 1.1. | Функциональные зоны........................................................ |  | 8 |
| 2. | Перечень объектов федерального и регионального значения, местного значения уровня муниципального района планируемые к размещению на территории поселения………… |  |  | 9 |
|  | 2.1 | Перечень объектов федерального значения……………... |  | 9 |
|  | 2.2 | Перечень объектов регионального значения ……………. |  | 10 |
|  | 2.3 | Перечень объектов местного значения муниципального района………………………………………………………. |  | 15 |
| 3. | Перечень объектов капитального строительства планируемые к размещению на территории Новопичуговского сельсовета.............................................................................................. |  |  | 16 |
|  | 3.1. | Демографический прогноз.................................................. |  | 16 |
|  | 3.2. | Жилой фонд.......................................................................... |  | 16 |
|  | 3.3. | Объекты социально-культурного и бытового обслуживания................................................................... |  | 16 |
|  | 3.4. | Объекты и сооружения транспортной инфраструктуры.................................................................. |  | 18 |
|  |  | 3.4.1. | Внешний транспорт................................................ | 18 |
|  |  | 3.4.2. | Улично-дорожная сеть............................................ | 19 |
|  | 3.5. | Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры................................................................ |  | 19 |
|  |  | 3.5.1. | Водоснабжение..................................................... | 20 |
|  |  | 3.5.2. | Водоотведение....................................................... | 20 |
|  |  | 3.5.3 | Теплоснабжение.................................................... | 20 |
|  |  | 3.5.4. | Газоснабжение....................................................... | 20 |
|  |  | 3.5.5. | Электроснабжение................................................. | 21 |
|  |  | 3.5.6. | Связь....................................................................... | 21 |

4. 	 Основные технико-экономические показатели.............................. .  22

Приложение 1. Схема границ с.Новопичугово …………...……..	..25

Приложение 2. Каталог координат границ с.Новопичугово …......26

Приложение 3. Перечень планировочных единиц территории       Новопичуговского сельсовета ………………………………...…....29

Состав проектных материалов

| № п/п | Наименование чертежей | Марка | № листа |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Положения о территориальном планировании. Том I |  |  |
| 2 | Материалы по обоснованию генерального плана. Том II |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| Утверждаемая часть |  |  |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области М 1:10 000, 1:25 000 | ГП | 1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития инженерной инфраструктуры Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области М 1:25 000, 1:20 000 | ГП | 2 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития транспортной инфраструктуры Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области М 1:25 000, 1:20 000 | ГП | 3 |
| 4 | Карта границ села Новопичугово Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области М 1:5 000 | ГП | 4 |
| 5 | Карта функциональных зон Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области М 1:25 000, 1:20 000 | ГП | 5 |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |
| 6 | Ситуационная схема Ордынского района Новосибирской области М 1:200 000 | ГП | 6 |
| 7 | Карта современного использования территории Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области М 1:25 000, 1:10 000 | ГП | 7 |
| 8 | Карта зон с особыми условиями использования территории и границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области М 1:25 000, 1:10 000 | ГП | 8 |
| 9 | Карта современного использования в области транспортного обслуживания и инженерного обеспечения Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области М 1:25 000, 1:10 000 | ГП | 9 |
| Электронный диск с записями |  |  |  |

Введение

Изменения в генеральный план Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области разработаны коллективом ООО «Услуги для бизнеса», ранее утвержденный генеральный план разработан коллективом ООО «ЗАПСИБНИИПРОЕКТ.2».

Необходимость разработки генерального плана Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области вызвана изменениями действующего законодательства, изменениями в демографической и экономической ситуации, необходимостью включения в границу населенного пункта территорий под застройку жилыми домами.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

Приказ Минрегиона РФ от 26.03.2011 № Об утверждении Методических рекомендаций по разработке генеральных планов поселений и городских округов"

Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 17.12.2004 № 246-ОЗ «Об административных центрах муниципальных районов и сельских поселений Новосибирской области».

Проектные решения разработаны с учетом исходных данных по населению, трудовым ресурсам, производственным предприятиям, жилому фонду и системе культурно-бытового обслуживания Новопичуговского сельсовета, по инженерному обеспечению застройки, транспортному обслуживанию и благоустройству, которые были представлены администрацией Новопичуговского сельсовета.

Графические материалы проекта разрабатывались с использованием топографических основ М 1:10000, аэрофотосъемки (ортофотоплан), выполненный в 1999 году (масштаб залета - 1:5000, масштаб выпуска - 1:2000) в электронном виде.

Проектные решения рассчитаны на два периода реализации: расчетный срок – 2032 год, в том числе первая очередь строительства – 2022год.

При разработке генерального плана Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области были использованы следующие проектные материалы:

- Схема территориального планирования Новосибирской области от 07.09.2009 №339-па.

- Схема территориального планирования Ордынского района Новосибирской области от 29.10.2010 №39.

- Схема территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области от 28.04.2014 №186-п.

- Генеральный план Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области (ОАО ЗАПСИБНИПИАГРОПРОМ, г. Новосибирск, 2008 г);

- Комплексная программа социально-экономического развития Ордынского района Новосибирской области на 2011-2025гг. (от 25 февраля 2011 года).

Положение о территориальном планировании включает в себя:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Новопичуговского сельсовета объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования;

- параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

В соответствии с Федеральным законом  от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования» до утверждения законом Новосибирской области  видов объектов местного значения поселения генеральный план Новопичуговского сельсовета включает в себя карты планируемого размещения объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Новопичуговского сельсовета, в том числе:

- объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения сельсовета, водоотведения;

- автомобильных дорог местного значения;

- объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения.

Реализация Положений о территориальном планировании генерального плана Новопичуговского сельского совета, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусматриваемых программами, которые разрабатываются и утверждаются местной администрацией  Новопичуговского сельского совета за счет средств местного бюджета или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Кроме того, реализация положений генерального плана будет осуществляться при разработке и утверждении генеральных планов, а также документации по планировке территорий и проектов межевания территорий населенного пункта в составе сельсовета.

1. Функциональное зонирование территории Новопичуговского сельсовета

На территории муниципального образования проектом выделены следующие функциональные зоны:

- Зона ведения личного подсобного хозяйства;

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами;

- Зона инженерной инфраструктуры;

- Зона лесов;

- Зона объектов отдыха (рекреации) иного назначения;

- Зона объектов специальной деятельности;

- Зона объектов спорта;

- Зона объектов туристического обслуживания;

- Зона режимных территорий;

- Зона ритуальной деятельности;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Зона сельскохозяйственных угодий;

- Зона специализированной общественной застройки;

- Зона территории общего пользования;

- Зона транспортной инфраструктуры;

- Зона, предназначенная для ведения огородничества, садового и   дачного хозяйства;

- Коммунально-складская зона;

- Многофункциональная общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона уличной и дорожной сети;

- Зона общего пользования водными объектами.

Таблица № 1

Баланс территории по функциональному зонированию

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь Новопичуговского сельсовета | 8681,16 | 100 |
| 1 | Зона ведения личного подсобного хозяйства | 18,07 | 0,21 |
| 2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 316,07 | 3,64 |
| 3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 8,12 | 0,09 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 2,50 | 0,03 |
| 5 | Зона лесов | 248,40 | 2,86 |
| 6 | Зона объектов отдыха (рекреации) иного назначения | 1,88 | 0,02 |
| 7 | Зона объектов специальной деятельности | 2,55 | 0,03 |
| 8 | Зона объектов спорта | 0,53 | 0,01 |
| 9 | Зона объектов туристического обслуживания | 67,30 | 0,78 |
| 10 | Зона режимных территорий | 1979,15 | 22,80 |
| 11 | Зона ритуальной деятельности | 2,81 | 0,03 |
| 12 | Зона сельскохозяйственного использования | 282,80 | 3,26 |
| 13 | Зона сельскохозяйственных угодий | 5221,29 | 60,15 |
| 14 | Зона специализированной общественной застройки | 9,93 | 0,11 |
| 15 | Зона территорий общего пользования | 64,89 | 0,75 |
| 16 | Зона транспортной инфраструктуры | 203,92 | 2,35 |
| 17 | Зона, предназначенная для ведения огородничества, садового и дачного хозяйства | 85,03 | 0,98 |
| 18 | Коммунально-складская зона | 11,10 | 0,13 |
| 19 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 9,99 | 0,12 |
| 20 | Производственная зона | 0,95 | 0,01 |
| 21 | Зона уличной и дорожной сети | 30,69 | 0,35 |
| 22 | Зона общего пользования водными объектами | 113,19 | 1,30 |

В связи с присоединением к с. Новопичугово нового микрорайона, территория населённого пункта увеличилась с 260,203 га до 526,72 га.

2. Перечень объектов федерального и регионального значения, местного значения уровня муниципального района планируемые к размещению на территории поселения

2.1. Перечень объектов федерального значения

Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, в границах территории проектирования размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, в границах территории проектирования размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой  территориального планирования Российской Федерации области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, в границах территории проектирования размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, в границах территории проектирования размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс, в границах территории проектирования размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р, в границах проекта планировки территории размещение объектов федерального значения не запланировано.

2.2. Перечень объектов регионального значения

Перечень мероприятий, предусмотренных схемой территориального планирования Новосибирской агломерации, утвержденной 28.04.2014 №186-п приведён в таблице № 2.

Таблица № 2

Мероприятия, предусмотренные схемой территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области

| п/п | Назначение объекта регионального и межмуниципального значения |  |  | Наименование | Краткая характеристика объекта |  | Местоположе-ние планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| А | Виды планируемых объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Объекты капитального строительства в области развития транспорта регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности |  | Береговое - Новопичугово Строительство Автодорога межмуниципального значения | протяженностью 15,5 км | Новосибирский район |  | санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки – 100; садово-дачной застройки – 50 (п. 8.21 СП 42.13330.2011) |  |
| II |  | Объекты капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, необходимые для осуществления полномочия «Предупреждение чрезвычайных ситуаций международного и регионального характера» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Противопаводковые мероприятия (I-ая очередь, расчетный срок) | 1. Расчистка русел рек Ирмень, Шарап, Орда, Алеус, Чик, Кирза от ила, мусора, углубление и спрямление 2. Искусственное повышение поверхности территории, строительство дамбы, крепление склонов подсыпанной территории | Ордынский район: Ордынское, Чернаково, Кирза, Спирино, Новый Шарап, Новопичугово. |  |  |  |
|  |  |  | Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Организация поверхностного стока (I-ая очередь, расчетный срок) | 1.Строительство коллекторов ливневой канализации 2.Строительство очистных сооружений ливневой канализации | Ордынский район: Ордынское, Чернаково, Кирза, Спирино, Новый Шарап, Новопичугово, Красный Яр, Верх. Ирмень, Антоново, Ерестная, Нижнекаменск, Абрашино, Чингисы |  | 2. Санитарно-защитная зона ЛОСЛК открытого типа – 100 м, закрытого типа – 50 м – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая ред.) |  |
|  |  |  | Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Противоэрозионные мероприятия (I-ая очередь, расчетный срок) | 1.Берегоукрепление откосного или полуоткосного типа склонов Новосибирского водохранилища 2.Благоустройство овражных территорий | Ордынский район: Новопичугово, Красный Яр, Чернаково, Ордынское, Кирза, Спирино, Усть-Алеус, Антоново Ерестная, Нижнекаменск, Абрашино, Чингисы |  |  |  |

Таблица № 3

Объекты капитального строительства регионального и местного значения в области газоснабжения

| № п/п |  | Назначение объекта регионального и местного значения |  | Наименование |  |  | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта |  | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |
| XI |  | Объекты капитального строительства регионального значения в области газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Транспортировка природного газа |  |  | Газопроводы высоко давления от ГРС ОрдынскоенаГГРП Новопичугово (расчетный срок) | Р≤1,2 МПа |  |  | Ордынский район | Санитарный разрыв – в зависимости от диаметра газопровода |  |
|  |  | Снижение давления газа |  |  | Головной газорегуляторный пункт (ГГРП Чернаково, ГГРП Петровский, ГГРП Новый Шарап, ГГРП Красный Яр, ГГРП Козиха, ГГРП Березовка, ГГРП Верх-Ирмень, ГГРП-1 (Верх-Ирмень), ГГРПНовопичугово) (расчетный срок) | Снижение давления с Р≤1,2 МПа до Р≤0,6 МПа 6 шт. |  |  | Ордынский район | Санитарный разрыв – в зависимости от диаметра газопровода |  |
| XIII |  | Объекты капитального строительства регионального и местного значения в области водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение надежного водоснабжения населенных пунктов водой нормативного качества |  |  | Водозаборные и водопроводные очистные сооружения, водонапорные башни, водоводы и водопроводные сети (строительство и реконструкция) (I-ая очередь, расчетный срок) |  |  | Определяется специальным проектом |  |  | Ордынский муниципальный район р.п. Ордынское и сельские советы: Новопичуговский, Нижнекаменский, Верх-Ирменский, Козихинский, Красноярский, Усть-Луковский, Вагайцевский, Кирзинский, Устюжанинский, Верх-Алеусский. Спиринский и Чингисский | Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом |  |  |
|  | Подача питьевой воды в д. Новый Шарап; с. Кирза; с. Красный Яр; с. Спирино и с. Новопичугово |  | Поверхностные водозаборы из р. Обь, очистные сооружения и водопроводные сети (расчетный срок) |  |  | Производительность 300÷1000 куб.м/ сут |  |  | Ордынский муниципальный район | Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом |  |  |
|  | Объекты капитального строительства местного значения в области водоотведения бытовых стоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекачка и очистка сточных вод с. Верх-Ирмень, с. Новопичугово, д. Поперечное, д. Плотниково |  |  | КНС и объединенные канализационные очистные сооружения, канализационные коллектора (I-ая очередь) |  |  | Производительность 2,6 тыс. куб.м/сут |  |  | Ордынский муниципальный район | СЗЗ КНС – 20 м, СЗЗ ОСК – 200 м (табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). |  |  |

  - Перечень объектов местного значения муниципального района

Перечень объектов предусмотренных схемой территориального планирования Ордынского района Новосибирской области, утвержденной решением Совета депутатов Ордынского района от 29.10.2010 №39:

- Два детских сада на 180 мест и один на 150 мест;

- Общеобразовательная школа на 750 мест;

- Автомобильные дороги местного значения муниципального района;

- Дамба;

- Центр детского творчества;

- Берегоукрепительные сооружения.

3. Перечень объектов местного значения планируемые к размещению на территории Новопичуговского сельсовета

3.1 Демографический прогноз

Факторами увеличения численности населения являются:

- развитие градообразующих и обслуживающих отраслей,

- местоположение проектируемой территории в Новосибирской агломерации.

Численность населения составит на первую очередь – 1228 человек, на расчетный срок – 4300 человек.

3.2 Жилой фонд

В генеральном плане Новопичуговского сельсовета приняты следующие показатели обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда:

      - первая очередь (2022г.) -  25  кв.м на человека;

      - расчетный срок (2032г.) -  30 кв.м на человека.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и убыли ветхого и аварийного жилья получены значения объёмов строительства жилищного фонда на перспективу.

Таблица № 4

Рекомендуемые объемы жилищного строительства на перспективу

| Наименование муниципального образования | Общая площадь жилого фонда на 01.01.15г., тыс. кв.м | Общая площадь жилого фонда первую очередь, тыс.кв.м |  | Общая площадь жилого фонда расчетный срок, тыс.кв.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | нового строительства | всего | нового строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Новопичуговский сельсовет | 27,6 | 135,0 | 107,4 | 279,4 | 144,4 |

3.3 Объекты социально-культурного и бытового обслуживания

Развитие социальной сферы обусловлено потребностью обеспечения должного уровня образованности, культурно-нравственного развития и здоровья населения, что в свою очередь ведет к повышению привлекательности поселения как места постоянного жительства и обеспечивает экономику поселения необходимыми трудовыми ресурсами.

По объектам социально-культурно-бытового обслуживания рекомендуется:

- Реконструкция функционирующего детского дошкольного учреждения;

- Размещение внешкольных учреждений на 104 места в здании школы;

- Сохранение существующей врачебной амбулатории;

- Строительство здания аптеки;

- Строительство физкультурно-спортивного сооружения площадью 464 кв.м;

- Строительство здания дома культуры на 1537 мест;

- Увеличение книжного фонда библиотек до 11 тыс. экз;

- Строительство предприятий общественного питания на 72 места;

- Строительство многофункционального центра и размещения в нем предприятия бытового и коммунального обслуживания на 348 кг, и гостиницы на 35 мест.

- Создание встроенных помещений отделений сберегательного банка;

- Строительство пожарного депо на 2 машины.

3.4 Объекты и сооружения транспортной инфраструктуры

3.4.1 Внешний транспорт

На сегодняшний день по территории Новопичуговского сельсовета проходит автомобильная дорога регионального значения К-17р «Новосибирск-Кочки-Павлодар» с идентификационным номером 50 ОП РЗ 50К-17р и межмуниципальная автомобильная дорога Н-2211 а/д «К-17р» - Новопичугово» 50 ОП МЗ 50Н-2211.

Генеральным планом отображены планируемые автомобильные дороги местного значения муниципального района в соответствии со Схемой территориального планирования Ордынского района Новосибирской области, утвержденная решением 5-й сессии Совета депутатов Ордынского района от 29.10.2010 № 39.

3.4.2 Улично-дорожная сеть

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенных пунктов, входящих в состав Новопичуговского сельсовета, а также предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Генеральным планом для населенных пунктов Новопичуговского сельсовета введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 9 СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»"

В таблице № 5, обобщающей сведения по улично-дорожной сети с.Новопичугово и м-на "Новый" приведена принятая в проекте классификация улично-дорожной сети, определенная с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме данных населенного пункта.

Таблица № 5

Общие показатели улично-дорожной сети

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Новопичугово |  |  |  |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети/ площадь улично-дорожной сети | км / кв.м | 61,96/371768,02 |
|  | В том числе: главные улицы; основные улицы в жилой застройке; второстепенные улицы в жилой застройке; проезды | км / кв.м км / кв.м км / кв.м км / кв.м | 9,64/57835,48 10,13/60803,42 36,12/216709,12 6,07/36420 |

Проектом предложено строительство новых, ремонт и реконструкция уже существующих улиц и дорог. Принята ширина проезжей части главных улиц – 7,0 м, ширина основных, второстепенных улиц в жилой застройке, а также проездов – 6 м. С целью повышения безопасности движения пешеходов, вдоль главных улиц, предусмотрено устройство тротуаров шириной 2,0 м, а вдоль основных 1,0 м.

Для всей улично-дорожной сети проектом предлагается дорожное покрытие из асфальтобетона.

3.5 Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры

Задачей инженерного обеспечения является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий устойчивого развития путем:

- определения зон размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения на период до 2032года;

- создания новых и реконструкции существующих объектов инженерной инфраструктуры на основе новых технологий и научно-технических достижений;

- развития инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспективного развития;

- размещения автономных локальных источников электроснабжения и теплоснабжения на территориях, планируемых под застройку и не охваченных существующими централизованными системами;

- обеспечения безопасности и надежности систем инженерной инфраструктуры, в том числе путем создания систем защиты поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также размещения и модернизации объектов очистки и утилизации промышленных, бытовых и поверхностных стоков.

3.5.1 Водоснабжение

По реконструкции и развитию системы водоснабжения Новопичуговского сельсовета предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб;

- бурение новой скважины в южной части села;

- строительство водоочистных сооружений и бурение 4-х скважин;

- тампонаж двух скважин в южной части села;

- строительство в микрорайоне «Новый» подземного водозабора, блока водоочистных сооружений, устройство централизованной сети хозяйственно-питьевого водопровода, объединенной с противопожарной низкого давления;

- строительство на территориях планируемых под увеличение населенного пункта подземного водозабора, блока водоочистных сооружений, устройство централизованной сети хозяйственно-питьевого водопровода, объединенной с противопожарной низкого давления.

Водопотребление по Новопичуговскому сельсовету составит 
1325,1 куб.м/сут.

3.5.2 Водоотведение

Генеральным планом предусматривается организация системы водоотведения на территории Новопичуговского сельского поселения:

- реконструкция в с.Новопичугово канализационных очистных сооружений,  строительство насосных станций (КНС), устройство централизованной канализационной сети.

- канализационные стоки от малоэтажной застройки предлагается аккумулировать в герметичных выгребах с дальнейшим вывозом специализированной техникой на очистные сооружения.

- для очистки стоков в микрорайоне «Новый» предлагается использовать локальные очистные установки.

Водоотведение составляет 1325,1 куб.м/сут.

3.5.3 Теплоснабжение

Проектом предлагается централизованное теплоснабжение общественных зданий от существующих котельных.

Отопление жилых зданий предлагается осуществлять от индивидуальных отопительных приборов.

3.5.4 Газоснабжение

На расчетный срок проектом предлагается 100 % охват населения сетями газоснабжения. В 2012 году ОАО « РОСГАЗИФИКАЦИЯ», ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» Новосибирский филиал разработали проект «Схема газоснабжения с. Новопичугово Ордынского района Новосибирской области».

В 2013 году  был построен и введен в эксплуатацию объект газораспределения и газопотребления, внутрипоселковые распределительные газопроводы высокого и низкого давления до потребителей в с. Новопичугово.

Строительство газопровода предлагается проводить согласно этапов реализации схемы газоснабжения.

На микрорайон "Новый" предлагается разработать проектно-сметную документацию газоснабжения и подключить к строящейся системе газоснабжения.

Общий годовой расход газа по поселению на расчетный срок составит 34,4 млн.куб.м/год.

3.5.5 Электроснабжение

Для электроснабжения Новопичуговского сельсовета используется напряжение 10 и 0,4 кВ.

- замена силового оборудования на более современное, с увеличением мощности;

- реализация мероприятий по снижение уровня потерь в электрических сетях при передаче, трансформировании и потреблении;

- строительство отдельных трансформаторных подстанций на вновь застраиваемых территориях;

- строительство отдельных трансформаторных подстанций для котельных, водонапорных башен и скважин в микрорайоне «Новый», согласно ТУ №54-14-61/863 от 14.05.2012 г.

Суммарный расход электроэнергии на расчетный срок составит 9331000 кВт*ч/год.

3.5.6 Связь

По развитию системы связи в населенном пункте, входящего в состав поселения предусматривается:

Инфраструктура связи, включает системы телефонной сети, телевизионной и радиопередающей сети.

- предусматривается телефонизация всех общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания и населения проектируемой территории, телефон, телефакс, интернет, речевая и электронная почта, мультимедийные услуги, кабельное телевидение и др. на расчётный срок;

- развивать направление высокоскоростной линии связи с прокладкой волоконно-оптических кабелей (ВОК).

Емкость телефонной сети на расчетный срок составит 1290 шт.

- Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2015 г. | Первая очередь на 2022 г. | Расчетный срок на 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общая площадь земель Новопичуговского сельсовета | га | 8681,16 | 8681,16 | 8681,16 |
| 1.1 | Зона ведения личного подсобного хозяйства | га | 18,85 | 18,07 | 18,07 |
|  |  | (%) | 0,22 | 0,21 | 0,21 |
| 1.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 104,55 | 316,07 | 316,07 |
|  |  | (%) | 1,20 | 3,64 | 3,64 |
| 1.3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 7,90 | 8,12 | 8,12 |
|  |  | (%) | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 1.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 3,62 | 2,50 | 2,50 |
|  |  | (%) | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| 1.5 | Зона лесов | га | 251,20 | 248,40 | 248,40 |
|  |  | (%) | 2,89 | 2,86 | 2,86 |
| 1.6 | Зона объектов отдыха (рекреации) иного назначения | га | 1,58 | 1,88 | 1,88 |
|  |  | (%) | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1.7 | Зона объектов специальной деятельности | га | 2,48 | 2,55 | 2,55 |
|  |  | (%) | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 1.8 | Зона объектов спорта | га | 0,52 | 0,53 | 0,53 |
|  |  | (%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.9 | Зона объектов туристического обслуживания | га | 13,81 | 67,30 | 67,30 |
|  |  | (%) | 0,16 | 0,78 | 0,78 |
| 1.10 | Зона режимных территорий | га | 1979,14 | 1979,15 | 1979,15 |
|  |  | (%) | 22,80 | 22,80 | 22,80 |
| 1.11 | Зона ритуальной деятельности | га | 1,69 | 2,81 | 2,81 |
|  |  | (%) | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 1.12 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 285,76 | 282,80 | 282,80 |
|  |  | (%) | 3,29 | 3,26 | 3,26 |
| 1.13 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 5479,37 | 5221,29 | 5221,29 |
|  |  | (%) | 63,12 | 60,15 | 60,15 |
| 1.14 | Зона специализированной общественной застройки | га | 2,71 | 9,93 | 9,93 |
|  |  | (%) | 0,03 | 0,11 | 0,11 |
| 1.15 | Зона территорий общего пользования | га | 66,05 | 64,89 | 64,89 |
|  |  | (%) | 0,76 | 0,75 | 0,75 |
| 1.16 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 149,74 | 203,92 | 203,92 |
|  |  | (%) | 1,72 | 2,35 | 2,35 |
| 1.17 | Зона, предназначенная для ведения огородничества, садового и дачного хозяйства | га | 176,43 | 85,03 | 85,03 |
|  |  | (%) | 2,03 | 0,98 | 0,98 |
| 1.18 | Коммунально-складская зона | га | 7,98 | 11,10 | 11,10 |
|  |  | (%) | 0,09 | 0,13 | 0,13 |
| 1.19 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 2,56 | 9,99 | 9,99 |
|  |  | (%) | 0,03 | 0,12 | 0,12 |
| 1.20 | Производственная зона | га | 1,08 | 0,95 | 0,95 |
|  |  | (%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.21 | Зона уличной и дорожной сети | га | 9,74 | 30,69 | 30,69 |
|  |  | (%) | 0,11 | 0,35 | 0,35 |
| 1.22 | Зона общего пользования водными объектами | га | 114,39 | 113,19 | 113,19 |
|  |  | (%) | 1,32 | 1,30 | 1,30 |
| 2 | Население | чел. | 998 | 1228 | 4300 |
| 3 | Жилфонд |  |  |  |  |
|  | Средняя обеспеченность населения Sобщ.: |  |  |  |  |
| 3.1 | - Всего | кв.м/чел. | 27,6 | 109,9 | 64,9 |
| 3.2 | - Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. кв.м | 27,6 | 135,0 | 279,4 |
| 4 | - Объекты капитального строительства (ОКС): |  |  |  |  |
| 4.1. | - ОКС административно-бытового назначения | единиц | 12 | 13 | 13 |
|  | Магазины непродовольственных товаров | единиц/кв.м | нет данных | 1/1160 | 1/1160 |
| 4.2 | ОКС учебно-образовательного назначения | единиц | 2 | 6 | 6 |
|  | Детские дошкольные учреждения | единиц/место | 1/70 | 1/70 1/180 1/180 1/150 | 1/70 1/180 1/180 1/150 |
|  | Общеобразовательные школы | единиц/место | 1/294 | 2/1044 | 2/1044 |
|  | Внешкольные учреждения | место | 10 | 187 | 187 |
| 4. 3 | - ОКС культурно-досугового назначения | единиц | 1 | 2 | 2 |
|  | Дома культуры |  | 1/350 | 2/1887 | 2/1887 |
|  | Сельские массовые библиотеки | тыс.ед | 10 | 39 | 39 |
| 4. 4 | - ОКС спортивного назначения | единиц | 1 | 2 | 2 |
|  | - Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | единиц/кв.м | 1/ | 2/464 | 2/464 |
|  | - Спортивные залы общего пользования | кв.м | - | 464 | 464 |
|  | - Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв.м | - | 145 | 145 |
| 4. 5 | - ОКС здравоохранения | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 4. 6 | - ОКС сельскохозяйственного назначения | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 4. 7 | - ОКС культового назначения | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 4.8 | - ОКС отдыха и туризма | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 4.9 | - ОКС сельскохозяйственного назначения | единиц | 2 | 2 | 2 |
| 4.10 | - ОКС производственного и коммунально-складского назначения | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 4.11 | - ОКС специального назначения | единиц | 2 | 4 | 4 |
| 5. | - Транспортная инфраструктура: |  |  |  |  |
| 5.1 | - Автомобильные дороги регионального значения | км | 8,76 | 8,76 | 8,76 |
| 5.2 | - Автомобильные дороги межмуниципального значения | км | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 5.3 | - Автомобильные дороги местного значения муниципального района | км | - | 22,77 | 22,77 |
| 5.4 | - Главные улицы | км | 1,17 | 9,64 | 9,64 |
| 5.5 | - Основные улицы в жилой застройке | км | 2,72 | 10,13 | 10,13 |
| 5.6 | - Второстепенные улицы в жилой застройке | км | 12,15 | 36,12 | 36,12 |
| 5.7 | - Проезды | км | 6,07 | 6,07 | 6,07 |
| 5.8 | Автозаправочные станции | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 5.9 | Станции технического обслуживания | шт. | - | 1 | 1 |
| 5.10 | Мосты | шт. | 3 | 3 | 3 |
| 6. | - Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | - Водопотребление | куб.м/сут | 309,38 | 377,85 | 1325,1 |
| 6.2 | - Водоотведение |  | 309,38 | 377,85 | 1325,1 |
| 6.3 | - Газоснабжение | млн.куб.м/год | нет данных | 9,82 | 46,4 |
| 6.4 | - Электроснабжение | кВт*ч/год | 2165660 | 2664760 | 9331000 |
| 6.5 | - Связь и информация | шт. номеров | 300 | 368 | 1290 |
| 7 | - Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | На территории с. Новопичугово: |  |  |  |  |
| 7.1 | Очистные сооружения | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 7.2 | - Канализационная насосная станция (КНС) | единиц | - | 1 | 1 |
| 7.3 | - Скважина | единиц | 5 | 6 | 6 |
| 7.4 | - Водонапорная башня | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 7.5 | - Водоочистные сооружения (ВОС) | единиц | - | 1 | 1 |
| 7.6 | Главный газораспределительный пункт | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 7.7 | Газораспределительный пункт | единиц | 2 | 11 | 11 |
| 7.8 | - Котельная | единиц | 1 | 2 | 2 |
| 7.9 | - Понизительная станция (ПС) | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 7.10 | - Трансформаторная подстанция | единиц | 10 | 17 | 17 |
|  | На территории Новопичуговского сельсовета: |  |  |  |  |
| 7.11 | - Скважина | единиц | - | 3 | 3 |
| 7.12 | - Газораспределительный пункт | единиц | - | 2 | 2 |
| 7.13 | - Трансформаторная подстанция | единиц | 7 | 8 | 8 |

Приложение № 1

Схема границ с.Новопичугово

Приложение № 2

Каталог координат границ с. Новопичугово

| Наименование | Х (м) | Y (м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| н1 | 141703.22 | 356333.29 |
| н2 | 141706.33 | 356332.67 |
| н3 | 141706.33 | 356332.66 |
| н4 | 141708.44 | 356288.74 |
| н5 | 141709.93 | 356286.78 |
| н6 | 141709.95 | 356286.78 |
| н7 | 141720.35 | 356287.92 |
| н8 | 141731.81 | 356287.86 |
| н9 | 141732.47 | 356287.37 |
| н10 | 141743.71 | 356279.09 |
| н11 | 141750.84 | 356273.55 |
| н12 | 141750.85 | 356273.55 |
| н13 | 141798.08 | 356243.59 |
| н14 | 141837.84 | 356263.73 |
| н15 | 141855.80 | 356272.74 |
| н16 | 141855.77 | 356272.68 |
| н17 | 141828.50 | 356209.85 |
| н18 | 141619.47 | 355725.93 |
| н19 | 141602.56 | 355731.49 |
| н20 | 141372.25 | 355807.27 |
| н21 | 141317.82 | 355825.19 |
| н22 | 141254.88 | 355845.90 |
| н23 | 141240.07 | 355827.72 |
| н24 | 141238.19 | 355791.47 |
| н25 | 141236.92 | 355766.45 |
| н26 | 141232.73 | 355683.63 |
| н27 | 141231.69 | 355665.86 |
| н28 | 141231.68 | 355665.63 |
| н29 | 141231.27 | 355663.26 |
| н30 | 141222.86 | 355614.33 |
| н31 | 141220.15 | 355597.23 |
| н32 | 141212.69 | 355549.99 |
| н33 | 141211.47 | 355540.84 |
| н34 | 141211.45 | 355540.69 |
| н35 | 141207.50 | 355511.19 |
| н36 | 141207.45 | 355510.85 |
| н37 | 141207.48 | 355511.05 |
| н38 | 141206.96 | 355507.16 |
| н39 | 141206.67 | 355484.71 |
| н40 | 141208.17 | 355473.60 |
| н41 | 141211.89 | 355464.72 |
| н42 | 141217.11 | 355457.36 |
| н43 | 141226.82 | 355448.13 |
| н44 | 141227.43 | 355447.68 |
| н45 | 141243.99 | 355435.57 |
| н46 | 141315.10 | 355385.98 |
| н47 | 141316.33 | 355385.12 |
| н48 | 141350.74 | 355361.13 |
| н49 | 141463.60 | 355284.78 |
| н50 | 141489.01 | 355267.59 |
| н51 | 141492.42 | 355265.14 |
| н52 | 141572.51 | 355207.68 |
| н53 | 141627.04 | 355169.21 |
| н54 | 141734.01 | 355096.81 |
| н55 | 141755.29 | 355082.41 |
| н56 | 141845.42 | 355021.40 |
| н57 | 141875.80 | 355055.53 |
| н58 | 141902.42 | 355085.40 |
| н59 | 141927.02 | 355113.06 |
| н60 | 141939.39 | 355126.95 |
| н61 | 141952.39 | 355111.74 |
| н62 | 141964.65 | 355112.94 |
| н63 | 141984.45 | 355109.61 |
| н64 | 141991.98 | 355108.45 |
| н65 | 141993.87 | 355108.17 |
| н66 | 142010.87 | 355100.09 |
| н67 | 142013.88 | 355091.28 |
| н68 | 142013.55 | 355061.22 |
| н69 | 142003.58 | 355051.13 |
| н70 | 141989.56 | 355036.95 |
| н71 | 141982.27 | 355029.91 |
| н72 | 141960.68 | 355009.19 |
| н73 | 141939.16 | 354988.44 |
| н74 | 141923.04 | 354972.93 |
| н75 | 141933.12 | 354966.02 |
| н76 | 141933.19 | 354965.97 |
| н77 | 141979.07 | 355009.97 |
| н78 | 142003.63 | 355033.53 |
| н79 | 142076.13 | 355022.44 |
| н80 | 142109.96 | 354985.73 |
| н81 | 142104.16 | 354943.22 |
| н82 | 142110.94 | 354928.73 |
| н83 | 142127.24 | 354925.85 |
| н84 | 142127.36 | 354925.83 |
| н85 | 142176.60 | 354998.18 |
| н86 | 142176.67 | 354998.28 |
| н87 | 142185.47 | 354997.78 |
| н88 | 142218.83 | 354995.89 |
| н89 | 142275.65 | 354930.59 |
| н90 | 142310.78 | 354890.22 |
| н91 | 142330.82 | 354874.89 |
| н92 | 142357.95 | 354879.59 |
| н93 | 142372.10 | 354865.44 |
| н94 | 142400.50 | 354860.75 |
| н95 | 142438.15 | 354840.70 |
| н96 | 142459.38 | 354810.03 |
| н97 | 142488.86 | 354793.51 |
| н98 | 142509.00 | 354797.08 |
| н99 | 142512.37 | 354794.29 |
| н100 | 142521.88 | 354786.44 |
| н101 | 142531.52 | 354779.49 |
| н102 | 142541.75 | 354772.12 |
| н103 | 142635.58 | 354704.47 |
| н104 | 142678.71 | 354673.41 |
| н105 | 142680.85 | 354671.98 |
| н106 | 142680.74 | 354672.06 |
| н107 | 142680.89 | 354671.96 |
| н108 | 142684.19 | 354669.76 |
| н109 | 142755.22 | 354618.24 |
| н110 | 142767.75 | 354618.38 |
| н111 | 142779.04 | 354572.30 |
| н112 | 142810.02 | 354559.11 |
| н113 | 142828.53 | 354521.34 |
| н114 | 142849.30 | 354506.85 |
| н115 | 142855.62 | 354497.95 |
| н116 | 142858.40 | 354496.03 |
| н117 | 142869.96 | 354486.27 |
| н118 | 142905.49 | 354461.77 |
| н119 | 142978.71 | 354395.13 |
| н120 | 142996.16 | 354379.24 |
| н121 | 142894.57 | 354303.82 |
| н122 | 142815.08 | 354256.86 |
| н123 | 142805.44 | 354249.52 |
| н124 | 142774.56 | 354226.03 |
| н125 | 142750.09 | 354207.02 |
| н126 | 142743.30 | 354201.74 |
| н127 | 142698.18 | 354161.14 |
| н128 | 142577.12 | 354036.95 |
| н129 | 142532.28 | 353971.08 |
| н130 | 142460.74 | 353842.49 |
| н131 | 142450.98 | 353824.96 |
| н132 | 142385.09 | 353676.19 |
| н133 | 142359.27 | 353617.89 |
| н134 | 142359.76 | 353617.55 |
| н135 | 142359.52 | 353617.72 |
| н136 | 142360.25 | 353617.22 |
| н137 | 142362.19 | 353615.88 |
| н138 | 142362.19 | 353615.87 |
| н139 | 142357.83 | 353606.81 |
| н140 | 142354.91 | 353607.52 |
| н141 | 142352.12 | 353601.24 |
| н142 | 142352.22 | 353601.45 |
| н143 | 142351.94 | 353600.83 |
| н144 | 142347.70 | 353591.30 |
| н145 | 142339.60 | 353573.62 |
| н146 | 142308.84 | 353506.43 |
| н147 | 142310.19 | 353509.37 |
| н148 | 142305.88 | 353499.96 |
| н149 | 142144.19 | 353146.85 |
| н150 | 142144.05 | 353146.92 |
| н151 | 142305.88 | 353499.96 |
| н152 | 142195.81 | 353259.85 |
| н153 | 142208.02 | 353286.48 |
| н154 | 142173.65 | 353211.50 |
| н155 | 142195.81 | 353259.85 |
| н156 | 142144.05 | 353146.92 |
| н157 | 142106.05 | 353165.58 |
| н158 | 141832.47 | 353299.91 |
| н159 | 141828.73 | 353301.85 |
| н160 | 141830.15 | 353301.11 |
| н161 | 141827.47 | 353302.50 |
| н162 | 141618.46 | 353410.83 |
| н163 | 141618.20 | 353410.96 |
| н164 | 141618.41 | 353410.86 |
| н165 | 141608.95 | 353415.76 |
| н166 | 141408.28 | 353515.74 |
| н167 | 141408.25 | 353515.75 |
| н168 | 141403.85 | 353524.07 |
| н169 | 141365.83 | 353556.54 |
| н170 | 141323.02 | 353606.61 |
| н171 | 141301.56 | 353631.71 |
| н172 | 141252.93 | 353688.59 |
| н173 | 141235.69 | 353708.74 |
| н174 | 141159.12 | 353621.25 |
| н175 | 141159.11 | 353621.24 |
| н176 | 141135.48 | 353646.84 |
| н177 | 141121.26 | 353662.23 |
| н178 | 141121.23 | 353662.27 |
| н179 | 141174.91 | 353731.72 |
| н180 | 141174.85 | 353731.80 |
| н181 | 141174.88 | 353731.76 |
| н182 | 141174.11 | 353732.78 |
| н183 | 141174.85 | 353731.80 |
| н184 | 141173.65 | 353733.38 |
| н185 | 141120.01 | 353804.06 |
| н186 | 141105.45 | 353823.26 |
| н187 | 141131.73 | 353853.45 |
| н188 | 141144.81 | 353867.77 |
| н189 | 141162.63 | 353888.96 |
| н190 | 141171.46 | 353890.93 |
| н191 | 141171.47 | 353890.93 |
| н192 | 141145.44 | 353913.55 |
| н193 | 141145.41 | 353913.57 |
| н194 | 141127.89 | 353960.32 |
| н195 | 141127.88 | 353960.33 |
| н196 | 141101.64 | 353998.21 |
| н197 | 141088.65 | 354016.96 |
| н198 | 141088.63 | 354016.99 |
| н199 | 141074.23 | 354030.16 |
| н200 | 141036.50 | 354064.72 |
| н201 | 140980.69 | 354117.36 |
| н202 | 140980.67 | 354117.38 |
| н203 | 140987.20 | 354121.23 |
| н204 | 141007.01 | 354139.41 |
| н205 | 141012.25 | 354144.22 |
| н206 | 141035.66 | 354205.97 |
| н207 | 140917.00 | 354352.07 |
| н208 | 140918.49 | 354350.23 |
| н209 | 140913.62 | 354356.23 |
| н210 | 140906.76 | 354364.68 |
| н211 | 141208.54 | 354544.43 |
| н212 | 141176.54 | 354612.89 |
| н213 | 141279.64 | 354673.01 |
| н214 | 141264.24 | 354709.10 |
| н215 | 141299.21 | 354765.78 |
| н216 | 141339.94 | 354779.84 |
| н217 | 141357.80 | 354761.52 |
| н218 | 141380.01 | 354760.95 |
| н219 | 141378.90 | 354815.18 |
| н220 | 141363.54 | 354812.96 |
| н221 | 141336.23 | 354785.76 |
| н222 | 141297.36 | 354783.95 |
| н223 | 141291.66 | 354805.75 |
| н224 | 141277.59 | 354822.77 |
| н225 | 141242.54 | 354845.78 |
| н226 | 141344.24 | 355047.43 |
| н227 | 141419.17 | 355196.06 |
| н228 | 141543.56 | 355119.38 |
| н229 | 141567.90 | 355161.94 |
| н230 | 141856.44 | 354985.03 |
| н231 | 141857.73 | 354987.44 |
| н232 | 141859.35 | 354990.44 |
| н233 | 141859.39 | 354990.42 |
| н234 | 141878.92 | 354977.35 |
| н235 | 141895.98 | 354965.95 |
| н236 | 141923.96 | 354957.29 |
| н237 | 141925.06 | 354958.32 |
| н238 | 141884.00 | 354985.05 |
| н239 | 141863.56 | 354998.36 |
| н240 | 141839.94 | 355012.83 |
| н241 | 141821.71 | 355025.45 |
| н242 | 141821.35 | 355025.70 |
| н243 | 141750.37 | 355074.86 |
| н244 | 141693.99 | 355113.02 |
| н245 | 141621.99 | 355161.75 |
| н246 | 141585.51 | 355187.49 |
| н247 | 141583.74 | 355188.74 |
| н248 | 141585.39 | 355187.58 |
| н249 | 141567.37 | 355200.29 |
| н250 | 141484.15 | 355260.01 |
| н251 | 141347.45 | 355352.26 |
| н252 | 141345.27 | 355353.73 |
| н253 | 141340.07 | 355357.35 |
| н254 | 141315.34 | 355374.54 |
| н255 | 141258.64 | 355413.97 |
| н256 | 141247.47 | 355421.74 |
| н257 | 141238.72 | 355427.61 |
| н258 | 141218.77 | 355442.77 |
| н259 | 141204.94 | 355452.65 |
| н260 | 141204.91 | 355452.67 |
| н261 | 141197.78 | 355449.75 |
| н262 | 141184.64 | 355431.23 |
| н263 | 141170.78 | 355407.84 |
| н264 | 141169.39 | 355408.28 |
| н265 | 141165.50 | 355407.71 |
| н266 | 141167.27 | 355414.81 |
| н267 | 141180.35 | 355436.75 |
| н268 | 141181.55 | 355441.94 |
| н269 | 141185.00 | 355441.57 |
| н270 | 141194.70 | 355455.67 |
| н271 | 141184.24 | 355455.97 |
| н272 | 141185.07 | 355460.27 |
| н273 | 141198.06 | 355459.85 |
| н274 | 141202.05 | 355468.11 |
| н275 | 141196.50 | 355476.25 |
| н276 | 141188.57 | 355477.84 |
| н277 | 141189.59 | 355483.27 |
| н278 | 141197.19 | 355484.32 |
| н279 | 141197.26 | 355502.61 |
| н280 | 141191.55 | 355507.12 |
| н281 | 141192.67 | 355511.15 |
| н282 | 141197.34 | 355512.75 |
| н283 | 141203.28 | 355552.09 |
| н284 | 141200.44 | 355552.91 |
| н285 | 141201.21 | 355558.59 |
| н286 | 141204.34 | 355558.84 |
| н287 | 141213.78 | 355614.50 |
| н288 | 141212.13 | 355621.31 |
| н289 | 141208.19 | 355623.18 |
| н290 | 141171.99 | 355627.41 |
| н291 | 141172.61 | 355631.37 |
| н292 | 141212.82 | 355626.17 |
| н293 | 141216.90 | 355628.44 |
| н294 | 141222.69 | 355665.97 |
| н295 | 141221.32 | 355670.86 |
| н296 | 141217.87 | 355676.58 |
| н297 | 141181.49 | 355685.10 |
| н298 | 141182.16 | 355688.98 |
| н299 | 141182.31 | 355689.87 |
| н300 | 141218.60 | 355681.16 |
| н301 | 141223.76 | 355684.40 |
| н302 | 141225.68 | 355719.82 |
| н303 | 141223.99 | 355725.57 |
| н304 | 141221.29 | 355727.11 |
| н305 | 141192.29 | 355730.89 |
| н306 | 141193.28 | 355735.40 |
| н307 | 141222.31 | 355731.79 |
| н308 | 141224.62 | 355731.96 |
| н309 | 141226.93 | 355734.57 |
| н310 | 141228.37 | 355774.20 |
| н311 | 141227.30 | 355778.79 |
| н312 | 141223.67 | 355783.81 |
| н313 | 141205.60 | 355789.33 |
| н314 | 141206.75 | 355794.49 |
| н315 | 141225.57 | 355788.37 |
| н316 | 141228.56 | 355789.94 |
| н317 | 141229.11 | 355791.44 |
| н318 | 141231.34 | 355830.05 |
| н319 | 141245.80 | 355848.86 |
| н320 | 141245.82 | 355848.88 |
| н321 | 141220.51 | 355857.21 |
| н322 | 141220.17 | 355857.27 |
| н323 | 141214.91 | 355858.90 |
| н324 | 141196.02 | 355865.27 |
| н325 | 141133.80 | 355885.01 |
| н326 | 141133.75 | 355885.03 |
| н327 | 141158.91 | 355944.43 |
| н328 | 141151.87 | 355962.06 |
| н329 | 141159.18 | 355974.35 |
| н330 | 141176.14 | 355997.39 |
| н331 | 141176.36 | 356009.45 |
| н332 | 141181.33 | 356031.75 |
| н333 | 141198.18 | 356051.85 |
| н334 | 141208.14 | 356067.07 |
| н335 | 141171.27 | 356122.63 |
| н336 | 141176.95 | 356122.99 |
| н337 | 141190.97 | 356115.48 |
| н338 | 141191.77 | 356115.05 |
| н339 | 141191.78 | 356115.05 |
| н340 | 141198.98 | 356112.57 |
| н341 | 141210.65 | 356111.45 |
| н342 | 141224.86 | 356111.31 |
| н343 | 141239.98 | 356110.37 |
| н344 | 141255.08 | 356111.15 |
| н345 | 141262.15 | 356112.77 |
| н346 | 141273.71 | 356121.59 |
| н347 | 141277.31 | 356125.19 |
| н348 | 141288.81 | 356129.26 |
| н349 | 141302.41 | 356136.65 |
| н350 | 141325.37 | 356147.25 |
| н351 | 141329.12 | 356149.10 |
| н352 | 141329.20 | 356149.14 |
| н353 | 141329.22 | 356149.15 |
| н354 | 141329.21 | 356149.14 |
| н355 | 141330.25 | 356149.65 |
| н356 | 141331.27 | 356151.10 |
| н357 | 141336.96 | 356159.15 |
| н358 | 141341.35 | 356161.89 |
| н359 | 141344.15 | 356163.32 |
| н360 | 141348.19 | 356165.39 |
| н361 | 141357.79 | 356177.84 |
| н362 | 141373.21 | 356199.21 |
| н363 | 141379.19 | 356200.40 |
| н364 | 141381.94 | 356202.97 |
| н365 | 141391.09 | 356201.30 |
| н366 | 141394.34 | 356204.95 |
| н367 | 141409.57 | 356210.97 |
| н368 | 141420.61 | 356208.25 |
| н369 | 141432.93 | 356208.83 |
| н370 | 141432.94 | 356208.81 |
| н371 | 141437.03 | 356200.59 |
| н372 | 141442.08 | 356194.79 |
| н373 | 141442.10 | 356194.78 |
| н374 | 141458.00 | 356188.43 |
| н375 | 141458.02 | 356188.41 |
| н376 | 141463.47 | 356183.80 |
| н377 | 141468.09 | 356179.89 |
| н378 | 141468.09 | 356179.88 |
| н379 | 141472.33 | 356170.97 |
| н380 | 141468.63 | 356157.92 |
| н381 | 141469.27 | 356142.67 |
| н382 | 141469.31 | 356142.65 |
| н383 | 141480.17 | 356136.91 |
| н384 | 141496.32 | 356140.05 |
| н385 | 141512.91 | 356149.19 |
| н386 | 141527.63 | 356162.75 |
| н387 | 141538.31 | 356182.89 |
| н388 | 141553.90 | 356200.49 |
| н389 | 141575.23 | 356203.97 |
| н390 | 141589.30 | 356202.77 |
| н391 | 141604.95 | 356203.15 |
| н392 | 141630.88 | 356210.64 |
| н393 | 141647.06 | 356235.83 |
| н394 | 141651.14 | 356271.30 |
| н395 | 141666.03 | 356278.33 |
| н396 | 141683.88 | 356288.27 |
| н397 | 141687.26 | 356295.68 |
| н398 | 141691.14 | 356295.29 |
| н399 | 141694.86 | 356296.47 |
| н400 | 141689.19 | 356307.67 |
| н401 | 141689.19 | 356307.68 |
| н402 | 141689.18 | 356307.70 |
| н403 | 141686.98 | 356308.79 |
| н404 | 141686.94 | 356308.81 |
| н405 | 141686.28 | 356320.12 |
| н406 | 141689.62 | 356325.00 |
| н407 | 141698.85 | 356332.40 |
| н408 | 141464.14 | 355284.41 |
| н409 | 141473.46 | 355278.06 |
| н410 | 141492.42 | 355265.14 |
| н414 | 144708.24 | 357967.60 |
| н415 | 144713.05 | 357963.26 |
| н416 | 144731.85 | 357926.58 |
| н417 | 144696.69 | 357825.67 |
| н418 | 144690.40 | 357744.88 |
| н419 | 144660.26 | 357637.70 |
| н420 | 144620.90 | 357549.78 |
| н421 | 144604.99 | 357454.32 |
| н422 | 144570.67 | 357386.51 |
| н423 | 144550.57 | 357284.35 |
| н424 | 144546.37 | 357203.97 |
| н425 | 144551.01 | 357198.69 |
| н426 | 144444.76 | 356966.57 |
| н427 | 144382.30 | 356830.13 |
| н428 | 144323.98 | 356702.75 |
| н429 | 144523.26 | 356621.35 |
| н430 | 144483.49 | 356501.19 |
| н431 | 144426.31 | 356285.75 |
| н432 | 144398.42 | 356343.63 |
| н433 | 144369.80 | 356379.44 |
| н434 | 144330.15 | 356403.66 |
| н435 | 144285.42 | 356430.97 |
| н436 | 144181.98 | 356466.40 |
| н437 | 144139.66 | 356435.60 |
| н438 | 144059.30 | 356338.10 |
| н439 | 143952.52 | 356233.22 |
| н440 | 143943.31 | 356240.91 |
| н441 | 143845.99 | 356336.34 |
| н442 | 143873.12 | 356341.98 |
| н443 | 143893.47 | 356364.61 |
| н444 | 143871.99 | 356383.82 |
| н445 | 143840.34 | 356389.47 |
| н446 | 143840.33 | 356389.46 |
| н447 | 143821.12 | 356370.25 |
| н448 | 143422.88 | 356731.73 |
| н449 | 143418.22 | 356735.85 |
| н450 | 143509.37 | 356821.13 |
| н451 | 143525.48 | 356840.69 |
| н452 | 143575.84 | 356901.78 |
| н453 | 143615.74 | 356920.36 |
| н454 | 143762.27 | 357064.41 |
| н455 | 143912.60 | 357236.57 |
| н456 | 144127.50 | 357492.92 |
| н457 | 144151.46 | 357500.26 |
| н458 | 144162.79 | 357511.28 |
| н459 | 144168.51 | 357522.73 |
| н460 | 144175.99 | 357547.01 |
| н461 | 144339.09 | 357721.52 |
| н462 | 144474.69 | 357819.76 |
| н463 | 144543.43 | 357845.92 |
| н464 | 144694.46 | 357961.16 |
| н465 | 144111.67 | 356971.52 |
| н466 | 144142.38 | 356958.96 |
| н467 | 144153.59 | 356926.59 |
| н468 | 144135.53 | 356889.93 |
| н469 | 144099.46 | 356890.43 |
| н470 | 144081.30 | 356948.97 |
| н471 | 144342.38 | 357478.54 |
| н472 | 144371.27 | 357448.19 |
| н473 | 144378.82 | 357434.52 |
| н474 | 144374.21 | 357419.48 |
| н475 | 144356.71 | 357399.99 |
| н476 | 144334.14 | 357401.39 |
| н477 | 144316.39 | 357415.80 |
| н478 | 144301.81 | 357434.48 |
| н479 | 144297.87 | 357441.11 |
| н480 | 144293.15 | 357453.62 |
| н481 | 144303.94 | 357462.17 |
| н482 | 140691.35 | 353957.87 |
| н483 | 140839.23 | 353644.11 |
| н484 | 141452.96 | 353363.22 |
| н485 | 141440.66 | 353342.05 |
| н486 | 141344.67 | 353153.50 |
| н487 | 141300.18 | 353085.78 |
| н488 | 141281.05 | 353041.56 |
| н489 | 141164.24 | 352778.13 |
| н490 | 141068.08 | 352574.87 |
| н491 | 140985.57 | 352403.15 |
| н492 | 140922.47 | 352249.47 |
| н493 | 140812.29 | 352007.12 |
| н494 | 140743.93 | 351862.85 |
| н495 | 140640.00 | 351633.90 |
| н496 | 140569.21 | 351484.83 |
| н497 | 140526.54 | 351397.73 |
| н498 | 140484.62 | 351322.38 |
| н499 | 140479.60 | 351322.02 |
| н500 | 140022.11 | 351290.24 |
| н501 | 140003.69 | 351302.10 |
| н502 | 139970.30 | 351321.87 |
| н503 | 139921.72 | 351323.33 |
| н504 | 139871.16 | 351331.01 |
| н505 | 139861.35 | 351338.40 |
| н506 | 139841.53 | 351366.39 |
| н507 | 139848.57 | 351413.73 |
| н508 | 139867.36 | 351502.56 |
| н509 | 139933.32 | 351661.65 |
| н510 | 139990.44 | 351774.38 |
| н511 | 140038.88 | 351895.15 |
| н512 | 140072.16 | 351971.89 |
| н513 | 140119.20 | 352080.50 |
| н514 | 140160.65 | 352135.34 |
| н515 | 140196.79 | 352204.44 |
| н516 | 140247.34 | 352315.53 |
| н517 | 140280.76 | 352370.92 |
| н518 | 140365.02 | 352541.58 |
| н519 | 140397.20 | 352623.45 |
| н520 | 140394.27 | 352714.60 |
| н521 | 140399.01 | 352766.67 |
| н522 | 140452.70 | 352916.02 |
| н523 | 140476.02 | 352976.35 |
| н524 | 140519.34 | 353084.27 |
| н525 | 140535.22 | 353215.89 |
| н526 | 140556.82 | 353274.26 |
| н527 | 140560.99 | 353327.31 |
| н528 | 140575.82 | 353428.37 |
| н529 | 140600.09 | 353504.73 |
| н530 | 140611.63 | 353582.29 |
| н531 | 140631.30 | 353691.74 |
| н532 | 140643.17 | 353735.59 |
| н533 | 140674.35 | 353877.09 |
| н534 | 140685.68 | 353948.17 |
| н535 | 140728.76 | 353618.31 |
| н536 | 140769.62 | 353614.70 |
| н537 | 140783.06 | 353539.19 |
| н538 | 140738.07 | 353494.19 |
| н539 | 140693.08 | 353527.29 |
| н540 | 140698.25 | 353593.49 |
| н541 | 141458.41 | 353360.72 |
| н542 | 141674.12 | 353262.02 |
| н543 | 141832.48 | 353299.88 |
| н544 | 141852.57 | 353290.01 |
| н545 | 141836.60 | 353285.46 |
| н546 | 141835.96 | 353285.29 |
| н547 | 141672.65 | 353246.20 |
| н548 | 141450.89 | 353347.73 |

Приложение № 3

Перечень планировочных единиц территории Новопичуговского сельсовета

| № | Квартал | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 20:10:5:1 | 258,162 |
| 2 | 20:10:6:1 | 44,2846 |
| 3 | 20:10:28:1 | 1766,19 |
| 4 | 20:10:27:1 | 685,941 |
| 5 | 20:10:26:1 | 1350,21 |
| 6 | 20:10:25:1 | 558,291 |
| 7 | 20:10:22:1 | 424,675 |
| 8 | 20:10:24:1 | 892,359 |
| 9 | 20:10:21:1 | 96,054 |
| 10 | 20:10:23:1 | 178,588 |
| 11 | 20:10:12:1 | 21,4484 |
| 12 | 20:10:11:1 | 21,5905 |
| 13 | 20:10:16:1 | 190,916 |
| 14 | 20:10:20:1 | 85,9837 |
| 15 | 20:10:19:1 | 217,626 |
| 16 | 20:10:17:1 | 155,402 |
| 17 | 20:10:18:1 | 278,911 |
| 18 | 20:10:13:1 | 38,2395 |
| 19 | 20:10:8:1 | 46,2853 |
| 20 | 20:10:7:1 | 73,9159 |
| 21 | 20:10:15:1 | 231,943 |
| 22 | 20:10:9:1 | 184,825 |
| 23 | 20:10:2:1 | 12,4034 |
| 24 | 20:10:2:2 | 11,4018 |
| 25 | 20:10:3:1 | 27,5084 |
| 26 | 20:10:3:2 | 20,0146 |
| 27 | 20:10:3:3 | 31,9413 |
| 28 | 20:10:3:4 | 30,6821 |
| 29 | 20:10:3:5 | 32,7544 |
| 30 | 20:10:3:6 | 26,744 |
| 31 | 20:10:4:1 | 15,3303 |
| 32 | 20:10:4:3 | 6,99887 |
| 33 | 20:10:4:2 | 31,2973 |
| 34 | 20:10:4:4 | 25,8687 |
| 35 | 20:10:4:5 | 18,4116 |
| 36 | 20:10:1:1 | 21,6071 |
| 37 | 20:10:1:4 | 12,6751 |
| 38 | 20:10:1:2 | 13,0315 |
| 39 | 20:10:1:3 | 16,4593 |
| 40 | 20:10:1:5 | 13,9959 |
| 41 | 20:10:1:8 | 11,2522 |
| 42 | 20:10:1:6 | 25,3122 |
| 43 | 20:10:1:12 | 29,7818 |
| 44 | 20:10:1:10 | 39,9822 |
| 45 | 20:10:1:9 | 12,406 |
| 46 | 20:10:1:11 | 18,8481 |
| 47 | 20:10:1:7 | 21,6673 |
| 48 | 20:10:10:1 | 64,368 |
| 49 | 20:10:30:1 | 39,5188 |
| 50 | 20:10:29:1 | 42,9698 |
| 51 | 20:10:14:1 | 48,0979 |
| 52 | 20:10:31:1 | 62,2864 |
| 53 | 20:10:32:1 | 14,9297 |

__________